巴中市卫生和计划生育监督执法支队

巴中市2024年卫生监督随机抽查检测项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采购人：巴中市卫生和计划生育监督执法支队

2024年 6 月

目  录

第一章 采购邀请……………………………………………3

第二章 供应商须知…………………………………………5

第三章 评审方法和评审标准………………………………19

第四章 采购需求……………………………………………24

第五章 合同条款……………………………………………28

第六章 响应文件格式………………………………………29

第一章  竞争性磋商邀请

巴中市卫生和计划生育监督执法支队（以下简称“采购人”）已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用竞争性磋商方式对“巴中市2024年卫生监督随机抽查检测项目”进行采购。特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

（一）采购项目名称：巴中市2024年卫生监督随机抽查检测项目

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）采购人：巴中市卫生和计划生育监督执法支队

二、资金情况：财政性资金。

预算金额：¥148300.00元（大写：壹拾肆万捌仟叁佰元整）。

最高限价:¥148300.00元（大写：壹拾肆万捌仟叁佰元整），超过最高限价的报价无效。

三、采购项目简介

（一）采购人通过竞争性磋商的方式对巴中市2024年卫生监督随机抽查检测项目进行采购，确定一家成交供应商。

（二）本采购共1包。采购需求详见磋商文件第四章

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在“巴中市卫生健康委员会官网”（http://wsjkw.cnbz.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；本项目参加采购活动的供应商需提供单位及其现任法定代表人/主要负责人/单位负责人不具有行贿犯罪记录的声明函。

（二）本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

1.供应商须具有国家行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》(CMA)；（描述：供应商须提供行政主管部门颁发的有效《检验检测机构资质认定证书》(CMA)，复印件并加盖供应商电子签章）。

2.本项目不支持联合体竞争性磋商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

4.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

六、磋商文件获取方式、时间

（一）磋商文件获取时间期限：自2024年6月18日至2024年6月24日（北京时间，法定节假日除外）。

（二）磋商文件获取方式：凡有意参加本项目者，在本项目磋商文件获取时间期限内，请登录巴中市卫生健康委员会官网（http://wsjkw.cnbz.gov.cn/）下载项目的磋商文件。

（三）磋商文件价格：0.00元。

七、递交响应文件截止时间

2024年6月29日18:00（北京时间）。

八、递交响应文件地点

四川省巴中市江北大道东段326号（巴中市卫生和计划生育监督执法支队会议室），可邮寄也可现场交付。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达到指定地点，逾期送达、密封和标注错误的响应文件恕不接收。

九、磋商时间、地点

（一）磋商时间：2024年7月2日上午9:30（北京时间），供应商须在磋商时间前到达磋商地点签到，逾期未达到，视为放弃磋商资格。

（二）磋商地点：巴中市卫生和计划生育监督执法支队会议室

十、采购人名称、地址和联系方式

采购人：巴中市卫生和计划生育监督执法支队

项目联系人：李丰  肖瑾

联系电话：0827-5255336，13795933339

地址：四川省巴中市江北大道东段326号

第二章  供应商须知

一、须知附表

| 序号 | 应知事项 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 巴中市2024年卫生监督随机抽查检测项目 |
| 2 | 项目属性 | 服务 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 评审方式 | 综合评分法 |
| 5 | 采购预算 | 本项目采购预算：148300.00元（人民币） 大写：壹拾肆万捌仟叁佰元整） |
| 6 | 最高限价（实质性要求） | 本项目最高限价：148300.00元（人民币） 大写：壹拾肆万捌仟叁佰元整），超过最高限价的报价无效 |
| 7 | 确定邀请磋商的供应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：3家及以上 本次采购采取发布公告的方式邀请参加磋商的供应商 |
| 8 | 本国服务（实质性要求） | 参考《中华人民共和国政府采购法》第十条的规定，本项目采购本国服务 |
| 9 | 分包 | 原则上不允许分包，具体按第四章采购需求执行 |
| 10 | 成交原则 | 按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商 |
| 11 | 成交供应商的确认 | 成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐。 |
| 12 | 供应商应当提供的资格、资质及其他类似效力要求证明材料 | 供应商应按第三章的要求提供相关证明资料。 |
| 13 | 响应文件的份数 | 文件正本份数：1份；文件副本份数：2份 |
| 14 | 询问 | 询问送达方式：以书面加盖单位公章形式 |
| 15 | 联系方式 | 接受询问和质疑的联系方式 联系人：李先生 咨询电话：13795933339 地点: 巴中市卫生和计划生育监督执法支队。 |
| 16 | 响应有效期 | 有效期：采购截止时间后90天（日历日）。 |
| 17 | 服务地点 | 巴中市 |

二、总则

（一）适用范围。

1.本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务项目。

2.本磋商文件的解释权归采购人所有。

（二）采购主体。

本次磋商的采购人是巴中市卫生和计划生育监督执法支队。

（三）合格的供应商(实质性要求)。

3.1凡有能力按照磋商文件规定的要求交付技术和服务的供应商。

3.2参加本次采购活动的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及磋商文件中规定的要求。

3.3参加本次采购活动的供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4.竞争性磋商费用。

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

5.竞争性磋商文件的约束力。

供应商一旦决定参加本次竞争性磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束。

6.知识产权(实质性要求)。

6.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.2除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

6.4如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

三、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件是供应商用以阐明所需提供的服务、邀请的程序和评定成交被邀方的标准、合同草案条款等内容的文件。竞争性磋商文件有以下部分组成：

（1）采购邀请；

（2）供应商须知；

（3）评审方法和评审标准(实质性要求)；

（4）采购需求(实质性要求)；

（5）合同条款；

（6）响应文件格式。

（二）供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

（三）项目不组织现场考察和采购前答疑会。

四、响应文件

（一）响应文件的组成（实质性要求）。

响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分。

1.供应商符合竞争性磋商文件规定的资格证明材料（详见竞争性磋商文件第三章）。

2.其他响应文件至少应当包括：

(1)响应函；

(2)技术应答表；

(3)证明供应商业绩和荣誉的有关材料；

(4)其他内容认为需要提供的文件和资料。

（二）响应文件的语言（实质性要求）。

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文，否则，该份外文资料将作为无效处理。

（三）计量单位（实质性要求）。

除竞争性磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

（四）报价要求（实质性要求）。

本次竞争性磋商项目的报价货币为人民币，报价以竞争性磋商文件约定为准，且供应商报价包含实施项目所需的运输、安装、人工、税金等所有费用。

（五）响应文件格式。

1.供应商应执行竞争性磋商文件的规定要求。

2.对于没有格式要求的竞争性磋商文件由供应商自行编写。

3.对于响应文件的承诺要求，供应商可合并一起承诺，也可分开承诺。

4.对于竞争性磋商文件中的格式备注说明，供应商可在递交的响应文件中进行保留，对于未保留格式中的备注说明，说明供应商对备注中的说明要求已完全知悉并认可。

（六）响应文件的编制和签署。

1.参加竞争性磋商的供应商应按照竞争性磋商文件的要求，编制资格性响应文件和其他响应文件，可分册装订，也可合并装订。

2.提供的资格响应文件及其他响应文件包含正本1份副本2份。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

3.响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人/主要负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

4.响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/主要负责人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

5.响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），并按采购文件要求加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

6.响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

7.响应文件编制日期应为本项目开始公告时间至递交响应文件截止时间的区间。

8.响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

9.响应文件应根据竞争性磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）。

10.响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

（七）响应文件的密封和标注（不属于本项目竞争性磋商小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）。

1.响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

2.响应文件密封袋的最外层应清楚地标明正本、副本、采购项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日。

3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

4.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

（八）响应文件的递交。

供应商应在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达竞争性磋商地点，可邮寄也可现场交付。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

（九）响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“（七）响应文件的密封和标注”规定处理）。

1.供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

3.供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

4.响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

5.供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、 响应文件的开启、评审

（一）响应文件的开启。

1.采购人将按竞争性磋商公告上确定的磋商时间和地点开启响应文件。

2.开启时邀请所有供应商代表、采购代表人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席，并由供应商代表对开标记录进行签字确认。各供应商参加开标会的人数为 1 人。

3.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

4.供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

5.供应商不足 3 家的，不予开标。

6. 本项目不公开报价。

（二）磋商小组。

1.磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

2.评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

3.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（2）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（3）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（4）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（5）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（6）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

4.评审方法和评审标准见第三章《评审方法和评审标准》。

六、确定成交、验收与资金支付

（一）确定成交供应商。

采购人根据磋商小组综合评分排名推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

（二）成交公告与成交通知书。

1.采购人将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在巴中市卫生健康委员会官网（http://wsjkw.cnbz.gov.cn/）予以公示。

2.成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

（三）采购终止。

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

（四）签订合同。

1.采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.采购人与成交供应商签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。 拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.政府采购合同不能转包。

5.采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目原则上不允许分包，见项目需求。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（五）询问与质疑。

1.询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.质疑

2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机 构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字 或者盖章，并加盖公章。

2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

3.接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

（六）验收。

1.本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见X财库(2016)205号)要求进行验收。

2.验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及<四川省公共资源交易领域严重失信联合惩戒实施办法》(川发改信用规(2019) 405号)、《关于对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金(2018) 1614号)等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

（七）资金支付。

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金支付程序见合同条款。

第三章  评审方式和评审标准

一、磋商小组及人员组成

1.采购人组织实施竞争性磋商采购活动应当成立竞争性磋商小组。磋商小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的有关专业人员三人或以上的单数组成。磋商小组对磋商采购响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.供应商递交磋商采购响应文件截止时间结束后，采购人应当组织磋商小组对递交磋商采购响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商采购的供应商名单。

二、磋商采购组织

磋商采购工作由采购人组织，具体磋商采购事务由依法组建的磋商小组负责。

三、磋商采购程序

1.在供应商递交磋商采购响应文件截止时间结束后，采购人组织磋商采购小组对递交磋商采购响应文件的供应商进行审查。资格性检查依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商采购响应文件中的资格证明、磋商采购保证金等进行审查。

2.符合招标需求、质量和服务，按得分由低到高的顺序推荐成交候选供应商。供应商磋商采购响应文件满足或者高于竞争性磋商文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商磋商采购响应文件符合招标需求、质量和服务。磋商采购小组按得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，并编写磋商采购报告。

3.采购人将按磋商采购小组推荐的成交供应商候选顺序，确定成交供应商。

4.磋商小组成员应当在磋商采购报告中签字确认，对磋商采购过程和结果有不同意见的，应当在磋商采购报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响磋商采购报告的有效性。

5.磋商采购过程中，有下列情形之一的，磋商采购失败：

5.1通过资格审查的供应商不足三家的；

5.2其他无法继续开展磋商采购或者无法成交的情形。

四、供应商资格证明材料审查（实质性要求）

1.具有独立承担民事责任的能力的证明材料：

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”。

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”。

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。

④若为自然人：提供“身份证复印件”。

注：以上①②③④ 项均具有同等效力，提供一项即可。以上材料均需复印件加盖公章。

2.具有健全的财务会计制度的证明材料：

①提供2022年度或2023年度供应商内部的年度财务报表（至少提供资产负债表）。

②提供2022年度或2023年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）。

③银行出具的资信证明。

④供应商工商注册时间截止至响应文件递交截止之日不足一年的，可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。

⑤供应商为事业单位或其他组织（不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等）或自然人的，可提供承诺函原件。

注：以上①②③④⑤项均具有同等效力，提供一项即可。以上材料均需复印件加盖公章。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料：

①提供2024年以来任意1个月的社保缴纳以及纳税的相关证明材料复印件加盖公章（企业为免税企业的，需提供税务机关出具的相关的证明材料）。

②提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。（原件加盖公章）。

注：以上①②项均具有同等效力，提供一项即可。

4.提供具有良好的商业信誉、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（成立不足三年的，从成立之日起计算）（原件）。

5.本项目参加采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人/单位负责人不具有行贿犯罪记录的声明函。（原件）

6.法定代表人/单位负责人授权书。（原件）

7.法定代表人/单位负责人和授权代表身份证。（复印件加盖公章）

8.供应商须具有国家行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)。（复印件加盖公章）

五、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价16% | 16分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算：磋商报价得分=（磋商基准价/有效磋商报价）×16（得分保留至小数点后两位） | 共同评分因素 |
| 2 | 服务方案 30% | 30分 | 根据供应商提供监测服务方案进行评比：（①监测计划、②结合不同双随机监测采样设备准备、③现场监测人员安排、④监测质量保障措施、⑤监测安全保障措施）符合磋商文件要求，描述详尽且有利于项目实施的得30分；每有一项缺项、漏项的扣6分；每有一项描述不完整、存在缺陷或漏洞的扣3.0分，直到扣完为止，未提供不得分。 | 技术评分因素 |
| 3 | 履约能力45% | 45分 | 1.供应商拟投入本项目监测技术负责人具有监测类高级职称得3分，中级职称的得2分，初级的得1分。本项最高得3分（提供职称证和在职证明）。 2、供应商拟投入本项目现场负责人具有检测类三五人才证，同时具有高级职称得5分，中级职称的得3分，初级的得1分。本项最高得5分（提供职称证和在职证明）。 3、供应商拟投入本项目质量负责人具有化学分析高级职称得3分，中级职称的得2分，初级的得1分。本项最高得3分（提供职称证和在职证明）。 4、拟投入本项目工作人员20人及以上的得5分，10-19人的得2分，10人以下的不得分；（提供人员本单位社保复印件盖鲜章） 5、为保障监测任务中微生物等时效性指标，供应商检验检测机构以巴中市卫生和计划生育监督执法支队为计时起点，①2.0小时内（不含2.0小时）能确保样品送达供应商独立法人认证实验室并进行分析得8分；②以巴中市卫生监督执法支队为起点2.0至3.0小时内（不含3小时）将样品送达供应商独立法人认证实验室并进行分析得5分；③3.0至4.0小时内（不含4小时）将样品送达独立法人认证实验室并分析得3分；④超过4小时送达本项不得分。（注：提供高德地图计算截图盖鲜章） 6、根据供应商提供计量认证能力附件进行评比，能全部满足入本项目监测能力监测指标得10分，不具备监测能力指标按一项扣1分，最多扣得10分（提供能力附表复印件盖公章）； 7、供应商获得职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书和重合同守信用企业的每提供2个得分，本项最多得8分。 8、本项目微生物实验室有二级病原微生物实验室并取得安全备案的得2分。(提供二级生物安全实验室资质备案通过材料复印件。) 9、本项目检测实验室应具有实验室信息化管理系统，可实现流程控制管理、数据修正留痕和可追溯核查功能的得1分。(提供系统的功能截图及系统开发合同)[编制于第六章响应文件格式-《供应商认为需要提供的其他证明材料》 | 响应文件中提供相关证明材料复印件，签合同前核查原件。 |
| 4 | 类似项目业绩 9% | 9分 | 类似项目业绩：①每具有一个生活饮用水（末稍水）监督抽检检测业绩得1 分，本项最多得3分；②每具有一个公共场监督抽检检业绩测得1分，本项最多得3分；③每具有一个游泳池监督抽检检测业绩得1分，本项最多得3分。业绩最多得9分（提供合同复印件盖公章）。 | 共同评分因素 |

第四章  采购需求

一、项目概述

根据《四川省卫生健康委员会关于印发2024年随机监督抽查计划的通知》，对以下项目进行检测：

（一）住宿场所：棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的）。

（二）沐浴场所：棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、 PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的）。

（三）美容美发场所：美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、 PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的）。

（四）游泳场所：游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯和化合性余氯（仅使用氯气及游离氯制剂消毒时要求）、臭氧（仅使用臭氧消毒时要求）、氧化还原电位（位仅采用氯和臭氧消毒时要求）、氰尿酸（酸仅使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求）、尿素、菌落总数、大肠菌群；浸脚池水游离性余氯；室内空气中 CO2、CO、 PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的）。

（五）其他公共场所：室内空气中 CO2、CO、 PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的）。

（六）消毒产品生产企业：2家第三类生产企业对产品微生物指标检验（依据《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》）。1家第二类生产企业对有效成分含量检测。

（七）生活饮用水：出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。

（八）学校：窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定、教室人均面积。

（九）现制现售饮用水自动售水机：出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等。

（十）学校幼儿园直饮水：出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等。

（十一）集中空调：冷却水中嗜肺军团菌；送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数。

（十二）抗（抑）菌制剂产品：禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑的检验（该项检测全国具有资质较少，若没有具备该项检测资质的检测机构，可打包外送检测）。

二、服务内容

| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 住宿场所 | 8家 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；杯具外观、细菌总数、大肠菌群；室内空气中CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的） |
| 沐浴场所 | 4家 | 棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度；室内空气中 CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的） |
| 美容美发场所 | 5家 | 美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；室内空气中 CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的） |
| 其他公共场所 | 3家 | 室内空气中 CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的） |
| 生活饮用水 | 4家 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量 |
| 游泳场所 | 10家 | 游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯和化合性余氯（仅使用氯气及游离氯制剂消毒时要求）、臭氧（仅使用臭氧消毒时要求）、氧化还原电位（仅采用氯和臭氧消毒时要求）、氰尿酸（仅使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求）、尿素、菌落总数、大肠菌群；浸脚池水游离性余氯；室内空气中 CO2、CO、PM10；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（新装修6个月内的） |
| 消毒产品生产企业 | 3家 | 2家第三类生产企业对产品微生物指标检验（依据《消毒技术规范》、GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》）。1家第二类生产企业对有效成分含量检测 |
| 学校 | 10家 | 窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定、教室人均面积 |
| 现制现售饮用水自动售水机 | 18家 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 |
| 学校幼儿园直饮水 | 10家 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 |
| 集中空调 | 30家 | 冷却水中嗜肺军团菌；送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌；风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 |
| 抗（抑）菌制剂产品 | 2个产品 | 禁用物质氯倍他索丙酸酯、咪康唑的检验（该项检测全国具有资质较少，若没有具备该项检测资质的检测机构，可打包外送检测） |
| 共计 | 107家 |  |

三、商务要求

（一）抽检时间：合同签订之日起，三日内开展抽检工作。

（二）交付时间：抽检之日起，十五日之内出具检测报告。

（三）交付地点：巴中市卫生和计划生育监督执法支队。

（四）付款方式：签订合同后预付40%，完成采购服务内容，提交完整的检测报告，采购人验收合格后，一次性支付合同60%余款；

四、报价要求

供应商的报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括人员工资、运输费、检测费、差旅费、管理费、税费和采购文件规定的其它费用等。

注意：本章的要求不能作为资格条件要求评审，如存在资格条件要求，应当认定竞争性磋商文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

第五章 合同主要条款（范本）

合同编号：

签订地点：

签订时间：          年    月    日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关的法律法规的规定，按照

（项目编号）的采购结果签订本合同。

……（合同条款和内容由甲乙双方根据项目的实际情况拟定）……

本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。

| 甲方（公章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： | 乙方（公章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户账号： |
| --- | --- |

第六章  采购响应文件格式

响  应  文  件

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、响 应 函

致： 巴中市卫生和计划生育监督执法支队

根据贵方                                 的采购邀请，正式授权的下述签字人                    (姓名和职务)代表供应商    (供应商的名称)，提交文件正本1份，副本2份，电子文档1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 我们根据竞争性磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

(2) 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件修改书(如果有的话)，参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3) 同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

(4) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方被确认成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,

并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：                                   邮编：

电话：                传真：             电传：

委托代理人姓名：                         职务：

竞标单位名称：                           地址：

（公章）：

供应商名称（全称加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期:

二、法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权声明：              （供应商名称）          （法定代表人（或负责人）姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方                       项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字/盖章）：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日期：

三、法定代表人和授权代表身份证

法定代表人和授权代表身份证正反面复印件盖供应商公章

四、报价函

（采购人名称）：

1.我方全面研究了                    竞争性磋商文件全部内容，决定参加贵单位组织的本项目竞争性磋商采购。

2.我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需采购内容，总报价为人民币    万元（大写：            ）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档1份，用于磋商采购报价。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次磋商采购，我方承诺递交的响应文件有效期为竞争性磋商文件规定起算之日起 天。

供应商名称：            （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：         （签字或盖章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

五、报价一览表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 服务期限 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 报价合计 | 人民币小写： |  |  |
|  | 人民币大写： |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括所需服务和人工、管理、税费等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：  （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：   年   月   日

六、供应商资格声明格式

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商名称（全称加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日  期:

七、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。

注：以上①②③④项均具有同等效力，提供一项即可。以上材料均需复印件加盖公章。

八、具有健全的财务会计制度的证明材料

1.提供2022年度或2023年度供应商内部的年度财务报表（至少提供资产负债表）；

2.提供2022年度或2023年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

3.银行出具的资信证明。

4.供应商工商注册时间截止至响应文件递交截止之日不足一年的，可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。

5.供应商为事业单位或其他组织（不具备法人条件的组织，如合伙组织、个体工商户、农村承包经营户等）或自然人的，可提供承诺函原件。

注：以上1-5项均具有同等效力，提供一项即可。以上材料均需复印件加盖公章。

九、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

①提供2024年以来任意一个月的社保缴纳以及纳税的相关证明材料复印件加盖公章（企业为免税企业的，需提供税务机关出具的相关的证明材料）；

②提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。（原件加盖公章）

注：以上①②项均具有同等效力，提供一项即可。

十、提供具有的良好商业信誉、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（成立不足三年的，从成立之日起计算）

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.具有良好的商业信誉。

2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

投标人名称： （盖章）

日    期：    年   月   日

十一、本项目参加采购活动的供应商需提供单位及其现任法定代表人/主要负责人/单位负责人不得具有行贿犯罪记录的声明函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.本单位及其现任法定代表人/主要负责人/单位负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：            （盖章）

日      期：

十二、技术应答表

项目编号：

项目名称：

包号（如涉及）：

| 序号 | 采购文件服务（技术）要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则取消成交资格。如与竞争性磋商文件中第五章的技术、服务要求有偏离（包括正偏离/负偏离），请将偏离条款逐条应答，如所有条款未有偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第五章中技术、服务要求的所有内容，供应商不得以未做应答而拒不接受。

供应商名称：            （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：          （签字或盖章）

日      期：

十三、商务应答表

项目编号：

项目名称：

包号（如涉及）：

| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应 | 响应/负偏离/正偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则取消成交资格。如与竞争性磋商文件中的商务要求有偏离（包括正偏离/负偏离），请将偏离条款逐条应答，如所有条款未有偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件所有商务要求内容，供应商不得以未做应答为借口为理由而拒不接受。

供应商名称：           （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：         （签字或盖章）

日  期：

十四、服务质量/成果标准和售后服务承诺

致：

我方参与采购的                     （项目名称）的服务提供以下服务质量/成果标准和售后服务承诺：

供应商名称（全称加盖公章）：

供应商代表（签字）：

日期:

十五、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十六、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

十七、根据采购项目提出的特殊条件

供应商须具有国家行政主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)。（复印件加盖公章）